ВИТРИНЫ   ХОЛОДИЛЬНЫЕ

Розничный прайс-лист

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКСТРА-КЛАСС |
| «ТИТАНИУМ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | Среднетемпературные |
|  | ВС 5-160 | 1570 | 0...+6 | 1,19 | 600 | 990 |
|  | ВС 5-180 | 1840 |  | 1,43 | 760 | 1120 |
|  | ВС 5-200 | 2015 |  | 1,57 | 860 | 1200 |
|  | ВС 5-260 | 2615 |  | 2,07 | 920 | 1485 |
|  | ВС 5 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждаемый | 1450х1450 |  | 1,02 | 650 | 1790 |
|  | ВС 5 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждаемый | 1350х1350 |  | 1,25 | 910 | 1830 |
|  | Низкотемпературные |
|  | ВН 5-160 | 1570 | -18…-10 | 1,07 | 660 | 1350 |
|  | ВН 5-200 | 2015 |  | 1,4 | 740 | 1470 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 5-160 | 1570 | -5...+5 | 1,19 | 700 | 1280 |
|  | ВУ 5-200 | 2015 |  | 1,57 | 960 | 1390 |
|  | Кондитерские |
|  | ВС 5-160К | 1570 | -1…+7 | 1,87 | 700 | 1360 |
|  | ВС 5-230К | 2275 |  | 2,9 | 960 | 1550 |
|  | Столик расчетный без боков. | 800 | - | - |  | 425 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  | 31 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  | 46 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 31 |

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИЗНЕС-КЛАСС |
| «AРИЕЛЬ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 3-130 | 1340 | +0…+6 | 0,94 | 480 | 810 |
|  | ВС 3-160 | 1550 |  | 1,11 | 500 | 870 |
|  | ВС 3-180 | 1820 |  | 1,33 | 600 | 1000 |
|  | ВС 3-200 | 2000 |  | 1,46 | 640 | 1190 |
|  | ВС 3-260 | 2600 |  | 1,92 | 780 | 1250 |
|  | ВС 3 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждающий | 1230х1230 |  | 0,9 | 500 | 1380 |
|  | ВС 3 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждающий | 1190х1190 |  | 0,9 | 650 | 1400 |
|  | низкотемпературные |
|  | ВН 3-130 | 1340 | -18…-10 | 0,72 | 360 | 1140 |
|  | ВН 3-160 | 1550 |  | 0,83 | 400 | 1250 |
|  | ВН 3-180 | 1820 |  | 0,99 | 660 | 1380 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 3-160 | 1550 | -5…+5 | 1,11 | 600 | 995 |
|  | ВУ 3-180 | 1820 |  | 1,33 | 700 | 1230 |
|  | Кондитерские |
|  | ВС 3-160К | 1550 | -1…+7 | 1,5 | 600 | 1140 |
|  | ВС 3-230К | 2255 |  | 2,45 | 760 | 1530 |
|  | Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |  | 405 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  |  |  | 31 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  | 46 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 31 |

Внимание !!!   1 у.е.=1 ЕВРО  по курсу ЦБ РФ.  Цены приведены с учетом НДС.

1

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### ЭКОНОМ-КЛАСС

| «БЕЛИНДА» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
| --- |
|  | Среднетемпературные |
|  | BС 2-130 | 1340 | 0...+6 | 0,73 | 450 | 770 |
|  | BС 2-160 | 1550 |  | 0,82 | 500 | 790 |
|  | BС 2-180 | 1820 |  | 0,98 | 600 | 980 |
|  | Низкотемпературные |
|  | BН 2-130 | 1340 | -18..-10 | 0,55 | 340 | 1080 |
|  | BН 2-160 | 1550 |  | 0,65 | 380 | 1170 |
|  | BН 2-180 | 1820 |  | 0,77 | 620 | 1300 |
|  | Универсальные |
|  | BУ 2-160 | 1550 | -5...+5 | 0,82 | 600 | 920 |
|  | BУ 2-180 | 1820 |  | 0,98 | 700 | 980 |
|  | Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |  | 392 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  |  |  | 31 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  |  | 46 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 31 |
| «БЛЮЗ-Эконом» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – статическое, размораживание – ручное. |
|  | Среднетемпературные |
|  | BС 1-130 | 1340 | 0...+6 | 0,74 | 400 | 648 |
|  | BС 1-160 | 1550 |  | 0,85 | 450 | 663 |
|  | Доп. стеклянная полка | - | - | - |  | 31 |

2

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «БЬЯНКА» (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, температурный диапазон -3°С …+3°С. Агрегат фирмы «Danfoss», блок управления фирмы «Eliwell». Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое. Детали витрин изготовлены из нержавеющей стали фирмы «Arcelor». Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. |
|  | встроенный холод |
|  | ВУ 17-180 | 1800 | -3…+3 | 1,46 |  | 1875 |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |  | 1,6 |  | 2245 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |  | 2,12 |  | 2616 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВУ 17-180 | 1800 | -3…+3 | 1,46 | 850 | 1803 |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |  | 1,6 | 960 | 2175 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |  | 2,12 | 1020 | 2472 |
| «MИРАНДА» (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «Aspera», охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. |
|  | встроенный холод |
|  | ВН 8-160 | 1600 | -20…-18 | 1,12 |  | 1950 |
|  | ВН 8-200 | 2050 |  | 1,46 |  | 1990 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |  | 1,92 |  | 2360 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВН 8-160 | 1600 | -20…-18 | 1,12 | 1100 | 1790 |
|  | ВН 8-200 | 2050 |  | 1,46 | 1350 | 1850 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |  | 1,92 | 1650 | 2066 |
|  | Опции: ночная шторка |  |  |  |  | 144 |
|  | Делитель |  |  |  |  | 16 |
|  | Аксессуары: надстройка (две полки с подсветкой наруж. установки) |  |
|  | L 200 |  | 433 |
|  | L 260 |  | 495 |
| «ВИОЛА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф – фруктовая. |
|  | ВС7-160 \Ф | 1550 | +4…+8 | 3,35\2,55 |  | 2214\2306 |
|  | ВС7-200 \Ф | 1985 |  | 4,38\3,34 |  | 2283\2375 |
|  | ВС7-260 \Ф | 2585 |  | 5,77\4,4 |  | 2892\2984 |
|  | Опция «Ночные шторки» |  |  |  |  | 144 |
| «ВИОЛЕТА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. . Ф – фруктовая. |
|  | ВС15-160 \Ф | 1555 | +4…+8 | 3,15\2,57 | 1280 | 1920\2042 |
|  | ВС15-200 \Ф | 2005 |  | 4,13\3,35 | 1640 | 1980\2103 |
|  | ВС15-250 \Ф | 2605 |  | 5,44\4,44 | 2400 | 2462\2596 |
|  | Опция «Ночные шторки» |  |  |  |  | 144 |

Внимание !!!   1 у.е.=1 ЕВРО  по курсу ЦБ РФ.  Цены приведены с учетом НДС.

3